РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Начин и услови прикључења на водоводну и канализациону мрежу

| Редни бр. | ПИТАЊЕ | Одговор | Број бодова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Објекат за који је издато одобрење за изградњу од стране надлежног орагана општине Врњачка Бања, односно унутрашња водоводна и канализациона инсталација објекта који се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна и канализациона мрежа прикључена је на водоводну и канализациону мрежу у складу са техничким условима које одређује и даје вршилац комуналне делатности. | Да | 4 |
|  |  | Не | 0 |
| 2. | Водомерно склониште је приступачно службеним лицима вршиоца комуналне делатности. | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |
| 3. | Свака изграђена грађевинска парцела има посебан прикључак на водоводну мрежу. Ако је на грађевинској парцели изгра-ђено више независних објеката или објекат који има више независних јединица (ламела), улаза и слично који чине самосталну техничку и функционалну целину, прикључење на водоводну мрежу извршено је преко једног прикључка на водоводну мрежу, с тим да се у водомерном склоништу за сваку јединицу која чини самосталну техничку и функционалну целину поставља посебан водомер. Изузетно, вршилац комуналне делатности може дозволити више прикључака на водоводну мрежу на једној грађевинској парцели под условом да то не угрожава исправно функционисање водовода и под условом да вршилац комуналне делатности утврди да су ти прикључци неопходни ради несметаног снабдевања водом корисника или уредног мерења потрошње воде. | Да | 4 |
|  |  | Не | 0 |
| 4. | Корисник је прикључен на водоводну и канализациону мрежу на основу решења о одобрењу прикључка које на писани захтев корисника доноси вршилац комуналне делатности. | Да | 4 |
|  |  | Не | 0 |
| 5. | Вршилац комуналне делатности је донео Решење о одобрењу прикључења на водоводну мрежу, у року од 30 дана од дана подношења комплетне документације | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |
| 6. | Вршилац комуналне делатности је у року до 30 дана извршио прикључење унутрашње инсталације на водоводну мрежу. | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |
| 7. | Инвеститор је доставио списак власника, односно корисника станова или пословног простора, као и употребну дозволу за изграђени објекат и доказ да је извршена примопредаја објекта (купопродајни уговор). | Да | 2 0 |
|  |  | Не |  |
| 8. | Прикључак на водоводну мрежу постављен је тако што се унутрашња водоводна инсталација прикључује на уличну водоводну мрежу непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат постављен. Изузетно, уколико не постоји техничка могућност да се објекат на уличну водоводну мрежу прикључи непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна инсталација објекта прикључена је на уличну водоводну мрежу и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели, преко које се ово прикључење врши, дату на обрасцу вршиоца комуналне делатности. Постављање прикључака преко туђег земљишта, уколико нема сагласности власника тог земљишта, изведена је само по поступку који је предвиђен законским прописима. | Да | 4 |
|  |  | Не | 0 |
| 9. | Забрањено је извођење физичке везе водоводне мреже и мреже са другог изворишта воде. Ако се утврди физичка веза водоводне мреже са мрежом другог изворишта корисника | Да | 4 |
|  |  | Не | 0 |
| 10. | Није извршено неовлашћено извођење прикључака на водоводну мрежу или извођење било каквих радова на мрежи водовода и на прикључцима до места које одржава вршилац комуналне делатности. | Да | 4 |
|  |  | Не | 0 |
| 11. | Није извршено спајање унутрашњих водоводних инсталација објекта на једној грађевинској парцели са унутрашњом водоводном инсталацијом објекта на другој грађевинској парцели. | Да | 4 |
|  |  | Не | 0 |

| Максимални број бодова: 36 | Утврђени број бодова: |
| --- | --- |

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степен ризика | Распон броја бодова | Одреди утврђени степен ризика према броју бодова |
| Незнатак | 34-36 |  |
| Низак | 24- 32 |  |
| Средњи | 14 - 22 |  |
| Висок | 4 - 12 |  |
| Критичан | 0 - 2 |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ                                        М.П.                               КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР

________________________                                                                       ___________________________