РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

Koмисија за набавку

Број: RHP-W5-400-2682/19

Датум: 17.12.2019.год.

ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

У вези питања заинтересованог лица, постављаног дана 17.12.2019. године, а заведен ог код Наручиоца општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће под бројем: 400-2682/19 од 17.12.2019. године, за набавку добара – набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 7 сеоских домаћинстава за потребе реализације V потпројекта регионалног програма стамбеног збрињавања избеглих лица, Комисија за спровођење Националног поступка јавне набавке мале вредности, објављује питање и одговор на постављено питање:

Питање:

Pitanje br. 1 : Da li možete preciznije da definišete šta ste podrazumevali pod pojmom “komplet pozicija” za pozicije pod rednim brojem 7.2.1. ,7.2.3. ,7.2.7. ,7.2.9. , 7.2.11

Pitanje br.2 : Da li se za poziciju 9.1.1. misli na okiten crevo za vodu pošto u izvod ima iz kataloga kod naših dobavljača stoji PE-100 - PN16 ali je SDR 17 i to podrazumeva klasicna okiten creva pa je pitanje da li je kod vas u zagradi “SDR 11” ispravna oznaka za ovu poziciju I da li mi možemo dati ponudu za prethodnu oznaku koju smo vam naveli. Molimo vas za pojašnjenje.

Појашњење:

1. Za pozicije pod rednim brojem 7.2.1. ,7.2.3. ,7.2.7. ,7.2.9. , 7.2.11  po pojmom "komplet pozicija" podrazumeva se opis iz excel fajla Aneks 1-Tehnički zahtevi i standardi, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije ( opis dat u Aneksu 1 pod tačkom 7.2).
2. Obzirom da postoji razlika u kvalitetu a samim tim i u ceni  vodovodnih polietilenskih cevi PE 100 PN16 sa oznakom SDR 11 i vodovodnih polietilenskih cevi  PE 100 PN16 sa oznakom SDR 17 Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije da vodovodne cevi moraju biti polietilenske cevi PE 100 PN16 za radni pritisak 16 bara sa oznakom SDR 11.

Питања и одговори постају саставни део konkursne dokumentacije.

 Комисија за јавне набавке