**Образац Структура цене радова на хали спортова-прилагођавање особама са инвалидитетом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Припремни радови** |  | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. Демонтажа постојећих паравана у санитарним  чворовима |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **2. Земљани радови** |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Ручни ископ земље за израду аб плоче за уградњу платформе | 2,56 | х | 2.300 | = |  |
| 2. Набавка и уградња слоја тампона шљунка, као подлога за аб плочу д=30цм | 1,56 | х | 1.900 | = |  |
|  |  | | | | |
| **3. Армирано бетонски радови** |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Израда аб плоце 1,60х1,60цм д=30цм као постоље за платформу. У цену је урачуната комплетна потребна арматура, помоћна опрема и алат | 1,53 | х | 23.500 | = |  |
|  |  | | | | |
| **4. Браварски радови** |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Израда алуминијумских преграда –кабина за санитарне цворове у смему према детаљима и шеми браварије | 4,0 | х | 79.650,00 | = |  |
|  |  | | | | |
| **5. Хидротехничке инсталације** |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Преправка унутрашњих инсталација водовода и канлизације, прилагођавање санитарним уређајима. | 4,0 | х | 6,000,00 | = |  |
| 2. Набавка и уградња санитарних уређаја прилагођене особама са инвалидитетом, вц шоља, умиваоник,  дрзачи, огледало и сл. | 4,0 | х | 95.000,00 | = |  |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
| **6. Електо инсталације** |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Довод напојних каблова за потребе платформи | 4,0 | х | 15,000,00 | = |  |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Опрема за специјалне потребе** |  | | | | |
| 1. Вертикална платформа на улазу у халу спортова | 2,0 | х | 1.200,000,00 | = |  |
| 2.Степенишна прижна платформа | 2,0 | х | 1.400,000,00 | = |  |
|  |  | | | | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА(у рсд са ПДВ)** |  | | | | |
| **ПДВ:** |  | | | | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА(у псд са ПДВ)** |  | | | | |

Рок важења понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана