**ЈАВНА НАБАВКА бр. 13/2022**

Набавка опреме, материјала и радова за 11 прикључака објеката видео надзора на електро мрежу

|  |
| --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** |

**ПОНУЂАЧ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОНУДА бр**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

**Предмер и предрачун -**  **Набавка , испорука и уградња**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | ОПИС | Јед.мере | Количина | Цена по јединици без ПДВ | Укупно без ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Materijal-oprema za nadzemni MNN** |  |  |  |  |
| 1,1 | Izolovana vodozaptivna stezaljka FIDOS 16-25/32-70 | kom | 34 |  |  |
| **2** | **Rad, transport i usluge** |  |  |  |  |
| 2,1 | Pregled i prijem izvedenih radova na priključenju kupca | nč | 17 |  |  |
| 2,2 | Davanje spoja i priključenje kupca | nč | 34 |  |  |
| 2,3 | Putničko vozilo do 55kW | km | 850 |  |  |
| **3** | **Administrativni poslovi** |  |  |  |  |
| 3,1 | Obavljanje drugih neohodnih poslova radi priključenja | nč | 34 |  |  |
| **4** | **Priključak\_merno mesto** |  |  |  |  |
| 4,1 | Merni orman MO1 za jedan merni uređaj | kom | 12 |  |  |
| 4,2 | Monofazno multifunkcionalno brojilo brojilo aktivne energije za direktan priključak | kom | 11 |  |  |
| 4,3 | Automatski osigurač | kom | 16 |  |  |
| 4,4 | FID sklopka 25/2/0,3 | kom | 17 |  |  |
| 4,5 | Izrada zaštitnog uzemljenja sondom od pocinkovane cevi 6/4 dužine 1,5m | kom | 17 |  |  |
| 4,6 | Obujmica za sondu 6/4 | kom | 17 |  |  |
| 4,7 | Kabal X00-A 2x16mm2 | met | 500 |  |  |
| 4,8 | Kabal X00-A 4x16mm2 | met | 350 |  |  |
| 4,9 | Škaro klema 16mm2 | kom | 8 |  |  |
| 4,10 | Provodnik P/F 6mm2 | met | 100 |  |  |
| 4,11 | Nožasti patron 25A | kom | 1 |  |  |
| 4,12 | Šina za fid sklopku | kom | 1 |  |  |
| 4,13 | Obujmica za vešanje SKS 130-150 | kom | 8 |  |  |
| 4,14 | Zazetna stezaljka za kućni priključak 4x16/25 | kom | 16 |  |  |
| 4,15 | Perforirana traka 20mm | met | 136 |  |  |
| 4,16 | Mehanička-vertikalna zaštita 50x50mm dužine 1,5m sa krilcima za fiksiranje | kom | 17 |  |  |
|  | Укупна цена без ПДВ: | | | |  |
|  | ПДВ: | | | |  |
|  | Укупна цена са ПДВ: | | | |  |

Рок: за извођење радова: \_\_\_\_\_\_\_\_ календарских радова од увођења у посао ( максимално 30 календарских дана).

Важење понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (минимум 30 дана).

Датум: Потпис понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_