РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 2/18)

Коришћење воде у јавне сврхе

| Редни бр. | ПИТАЊЕ | Одговор | Број бодова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вршилац комуналне делатности је ватрогасној служби доставио списак свих хидраната на уличној водоводној мрежи и обавестио их је о укинутим и новопостављеним хидрантима најкасније 3 дана по насталој промени. | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |
| 2. | Правна или физичка лица имају посебно одобрење од вршиоца комуналне делатности да могу користити воду помоћу хидрантног наставка на одређеном месту, а на основу закљученог уговора. | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |
| 3. | Корисник је јавни хидрант, после употребе, оставио у исправном стању. | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |
| 4. | Одржавање јавних чесми и фонтана које су повезане са водоводном мрежом, постављене на јавној површини, обавља вршилац комуналне делатности. | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |
| 5. | Јавне чесме имају свој водомер и обезбеђен одводни канал. | Да | 2 |
|  |  | Не | 0 |

| Максимални број бодова: 10 | Утврђени број бодова: |
| --- | --- |

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степен ризика | Распон броја бодова | Одреди утврђени степен ризика према броју бодова |
| Незнатак | 10 |  |
| Низак | 8 |  |
| Средњи | 6 |  |
| Висок | 4 |  |
| Критичан | 2 |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ                                        М.П.                               КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР

________________________                                                                       ___________________________