# Република Србија

## ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

Комисија за ЈН

Број: 400-396/15

Дана: 13.03.2015.год.

ВРЊАЧКА БАЊА

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12), а у вези питања заинтересованог лица „Експертуниверзал” Калуђерица, постављеног путем електронске поште дана 11.03.2015.год. за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку радова на адаптацији другог спрата и крова на објекту - згради која је у јавној својини општине Врњачка Бања у улици Војвођанској бб (бивша зграда ЕТЦ-а), изграђеног на к.п.бр. 503/1 К.О.Врњачка Бања, I Фаза, Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања, ЈНР бр. 1/2015, Комисија за јавну набавку  доставља

Одговор

- Одговор је кроз измене и допуне конкурсне документације

- По питању набавке и уградње прикључног водомера у позицији VI разни радови тачка 5. Није предвиђена уградња истог па стим и није потребно да га финсијски предвиђати у предметној позицији.

- Поводом пушалне цене скеле у позиицијиVII инвестиционо одржавање потребно је знати да се ради део кровне консрукције (објекат има атријуме) и оквирна површина скеле је око 500м2. Димензије објекта тј. три стране са које се монтира скела су 19.0: 6,50: 19,40м а просечна висина објекта је између 10,50 и 11,00 м.

За Комисију:

Јасмина Трифуновић, дипл.ек.