ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа:Поступање са уређајима са ПЦБ уљима

Обавезе за уређајеса ПЦБ материјама из Закона о управљању отпадом

Табела А: Општи подаци

| Назив правног лица, предузетника |  |
| --- | --- |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |
| Број судског регистрационог улошка (Попунити за установе) |  |
| Назив постројења/активности |  |
| Општинаи место постројења/активности |  |

Табела Б:Статус правног лица, предузетника

| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у | ☐ ДА ☐ НЕ * |
| --- | --- |
| *Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |  |

Табела В: Законске обавезе

| А) Уређаји који садрже ПЦБ |  |  |
| --- | --- | --- |
| А1 | ## Да ли је за уређај у употреби који садржи ПЦБ или за који постоји могућност да је контаминиран садржајем ПЦБ извршено испитивање садржаја ПЦБ у лабораторији акредитованој за испитивање садржаја ПЦБ | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| A2 | ## Да ли је вршено допуњавање трансформатора са ПЦБ | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А3 | ## Да ли је вршено привремено складиштење уређаја који садржи ПЦБ дуже од 24 месеца пре обезбеђивања његовог одлагања или деконтаминације | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А4 | ## Да ли се користе уређаји који садрже ПЦБ ако нису у исправном радном стању или ако цуре | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А5 | ## Да ли је минстарству пријављен уређај који садржи више од 5 dm3ПЦБ на одговарајућој Пријави података уређаја који садржи ПЦБ | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А6 | ## Да ли је минстарству достављен план замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садржи више од 5 dm3ПЦБ | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А7 | ## Да ли је обезбеђена деконтаминација уређаја који садржи више од 5 dm3ПЦБ тако да се садржај ПЦБ смањи испод 0,05 процената масеног удела | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А8 | ## Да ли је о свим променама података који се односе на уређај који садржи више од 5 dm3ПЦБ обавештено министарство у року од три месеца од дана настанка промене | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А9 | ## Да ли су, пре предаје уређаја који садрже ПЦБ овлашћеном лицу, предузете све мере предострожности како би се избегао ризик од пожара, укључујући и њихово држање даље од запаљивих производа | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А10 | ## Да ли су уређаји који садрже ПЦБ мање од 5 dm3 који су саставни делови других уређаја уклоњени и одвојено сакупљени, рециклирани или одложени, по престанку употребе уређаја чији су саставни део | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А11 | ## Да ли су сви уређаји који садрже ПЦБ и деконтаминирани уређаји, означени уочљивом ознаком отпорном на оштећења одговарајуће садржине, изгледа и димензија | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А12 | ## Да ли се на уређају у употреби који садржи више од 5dm3ПЦБ налази евиденциони број пријаве тог уређаја | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| А13 | ## Да ли је простор или постројење у којима је смештен уређај који садржи ПЦБ обележен уочљивом ознаком на улазном делу, која јасно указује да се у простору налази уређај који садржи ПЦБ, одговарајуће садржине, изгледа и димензија | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б) ПЦБ отпад |  |  |
| Б1 | ## Да ли се отпад који садржи ПЦБ одвојено сакупља | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б2 | ## Да ли се ПЦБ отпад поново користи | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б3 | ## Да ли је за ПЦБ отпад прибављен извештај о испитивању отпада, од стране овлашћеног лица | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б4 | ## Да ли се ПЦБ отпад привремено складишти дуже од 24 месеца пре обезбеђивања његовог одлагања или деконтаминације | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б5 | ## Да ли је за ПЦБ отпад обезбеђено одлагање поступцима или методама који су утврђени прописом којим се уређују категорије, испитивање и класификација отпада | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б6 | ## Да ли су, пре предаје ПЦБ отпада овлашћеном лицу, предузете све мере предострожности како би се избегао ризик од пожара, укључујући и његово држање даље од запаљивих производа | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б7 | ## Да ли је министарству достављена пријава података о ПЦБ отпаду, на прописаном обрасцу | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |
| Б8 | ## Да ли је ПЦБ отпад предат лицу које има дозволу за управљање ПЦБ отпадом | ☐ Да ☐ Не ☐Није применљиво |

| Представници правног лица, предузетника, друго лице: |  | Инспектори за заштиту животне средине: |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место: | Име и презиме: |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум инспекцијског надзора на терену: |  |  |
| Број записника, уз који се прилаже контролна листа: |  |  |